**Ул. Заозерная д. № 1**

**Отчет о выполнении плана по сантехническим работам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Запланированная  стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс.руб.) |
| Замена манометров в 2-х водомерных узлах 2 шт. | 1 т. р. | 0,8 т. р. |
| Замена фильтрующих элементов (сетка) Ду. 50 в фильтрах 2 шт. | 1 т. р. | 1,3 т. р. |
| Замена запорного крана Ду 32 на стояке кв. 31-43 в подвале | 1,5 т. р. | 2,6 т. р. |
|  |  |  |
| **ИТОГО** | **3,5 т. р.** | **4,7 т. р.** |

**Отчет о выполнении не запланированных сантехнических работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Фактическая стоимость (тыс. руб.) |
| Замена входного запорного крана на системе ХВС в к. 23 – 1 шт. | 0,2 т. р. |
| Замена гибкой подводки для воды в сан.узле (Офис ТСЖ) – 1 шт. | 0,1 т.р |
| **Итого:** | **0,3 т. р.** |

**Фактически истрачено 5 - 3,5= 1,5 превышение – 42 %**

/Н. А. Марчак/**.**

**Ул. Заозерная д. № 5**

**Отчет о выполнении плана по сантехническим работам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Запланированная  стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс.руб.) |
| Замена трубопровода ГВС с подключением к стоякам Ду 25 (3 под. чердак) 30 м.п. | 15 т.р. | 6,2 т. р.  (выполнено частично) |
| Замена кранов на стояках ГВС 2,3 под. Ду 25 – 8 шт. | 10 т.р. | 3,7 т. р. (4 шт) |
| Замена обратного трубопровода ГВС (2 под.) + изоляция 25 м.п. | 20 т.р. | не выполнено |
| Замена трубопровода ГВС Ду 25 (4 под. чердак) – 30 м.п. + изоляция | 10 т.р. | 9,0 т. р. |
| Установка промывочных кранов Ду 32 на грязевики 3,4 тепловом центр – 4 шт. | 2,5 тр. | 2,5 т. р. |
| Изоляция открытых участков трубопровода ГВС - 100 м.п. | 10 т.р. | не выполнено |
| Замена манометров на системе отопления и ГВС – 15 шт. | 8 т.р. | 3,4 т. р. |
| Замена термометров на системе отопления и ГВС – 15 шт. | 4 т.р. | 1 т. р. |
| Замена стояка ХВС кв. 105-113 | 4 т.р. | не выполнено |
| Замена кранов на стояках ГВС кв. 103-127, кв. 104-128 – 2 шт. | 4 т.р. | 2,9 т. р. |
| Замена участка канализации (5 под.) – 10 м.п. | 3,5 т.р. | не выполнено |
|  |  |  |
| **ИТОГО** | **91 т.р.** | **28,7 т. р.** |

**Отчет о выполнении не запланированных сантехнических работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Фактическая стоимость (тыс. руб.) |
| Замена запорного крана стояке ГВС в подвале кв. 24-46,  с подключение парикмахерской – 3 шт. | 1 т. р. |
| Замена входных кранов на сист. ГВС в кв. 62,66 – 2 шт. | 0,5 т. р. |
| Замена запорного крана стояке ГВС в подвале кв. 22-45 – 2 шт. | 0,5 т. р. |
| Замена запорных и сбросных кранов на стояках ГВС в подвале, под. 4,5 – 10 шт. | 3,1 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС в подвале, кв. 1-17, - 3,5 м.п. | 0,8 т. р. |
| Замена участка стояка канализации в подвале кв. 22-45, - 7 п. м. | 0,5 т. р. |
| Замена участка стояка канализации на чердаке над кв. 72 – 2,5 м. п. | 0,3 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с кв. 75 на чердак – 7 м. п. | 8,1 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с, с подвала кв. 51,55,59 – 16 м. п. | 8,0 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС, кв. 98, 102, - 5 м. п. | 3,4 т. р. |
| Замена участка стояка ХВС, кв. 90,94,98,102, - 12 м. п. | 2,0 т. р. |
| Замена стояка ХВС кв. 28-44 – 17 м. п. | 5,2 т. р. |
| Замена участка трубопровода ГВС в подвале, под. 4 – 12 м. п. | 7,1 т. р. |
| Замена участка стояка отопления в кв. 45 кухня – 5 м. п. | 1 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с кв. 28, кв. 65-69, - 9 м. п. | 8,2 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с кв. 6, - 4 м. п. | 1,5 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с кв. 71, - 5 м. п. | 1,3 т. р. |
| Замена участка трубопровода ГВС на чердаке, под. 3 – 9 м. п. | 7,9 т. р. |
| Замена участка стояка ХВС кв. с подвала в кв. 23,26 – 11 м. п. | 1,6 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с кв. 45 на чердак – 6 м. п. | 3,2 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением п/с кв. 29-45 на чердак – 17 м. п. | 4,7 т. р. |
|  |  |
| **Итого:** | **68,8 т. р.** |

**Фактически истрачено 28,7 + 68,8 = 97,5 – 91 = 6,5 превышение – 7 %**

/Н. А. Марчак/**.**

**Ул. Заозерная д. № 11**

**Отчет о выполнении плана по сантехническим работам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Запланированная  стоимость (тыс. руб.) | Фактическая стоимость (тыс. руб.) |
| Замена трубопровода ГВС (3 под. чердак) + изоляция – 20 м. п. | 8 т. р. | 2,4 т. р. |
| Замена трубопровода ГВС (5 под. чердак) + изоляция – 10 м. п. | 3,5 т. р. | не выполнено |
| Замена манометров на системе отопления и ГВС – 8 шт. | 4 т. р. | 2,1 т. р. |
| Замена термометров на системе отопления и ГВС – 8 шт. | 2 т. р. | 0,5 т. р. |
| Установка промывочных кранов Ду 32 на грязевики в тепловом центре – 2 шт. | 1,5 т. р. | не выполнено |
| Замена запорных и сбросных кранов на стояках ГВС Ду 25 – 16 шт. | 12 т. р. | 6,8 т. р.  выполнено частично |
| Замена участка канализации (4 под.) | 3 т. р. | не выполнено |
| Замена участка трубопровода ГВС с подключением стояков Ду 32 (3 под. подвал) | 12 т. р. | не выполнено |
| Замена участка стояка ГВС кв. 18-27 | 4 т. р. | не выполнено |
| Замена задвижки на системе ГВС в тепловом центре Ду 50 | 3,5 т. р. | 2,1 т. р. |
|  |  |  |
| **ИТОГО** | **53,5 т. р.** | **13,9 т. р.** |

**Отчет о выполнении не запланированных сантехнических работ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Фактическая стоимость (тыс. руб.) |
| Замена стояка ГВС кв. 57-68 + подвал – 17 м. п. | 8 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС кв. 42 + чердак (ванна) – 6 м. п. | 1,8 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС кв. 66, 69 + чердак – 8 м. .п. | 3,8 т. р. |
| Замена участка подающего трубопровода в подвале, 1,2, под. – 26 м. п. | 14,7 т. р. |
| Замена участка обратного трубопровода в подвале, 1,2,3 под. – 32 м. п. | 11 т. р. |
| Замена стояка ГВС (кухня) кв. 30 – 42 – 17 м. п. | 9,9 т. р. |
| Замена входных кранов в кв. 30 – 2 шт. | 0,5 т. р. |
| Замена участка трубопровода ГВС на чердаке, под. 2 – 8 м. п. | 4,7 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС с подключением полотенцесушителей  кв. 48,51,54 + чердак – 13 м. п. | 7,1 т. р. |
| Замена входных кранов на стояках ГВС в подвале – 4 шт. | 1,1 т. р. |
| Замена входных кранов на стояках ХВС в подвале – 7 шт. | 1,6 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС кв. 24,27 + чердак – 9 м. п. | 5,1 т. р. |
| Замена участка подающего трубопровода в подвале под. 4,5 – 23 м. п. | 8,2 т. р. |
| Замена участка подающего трубопровода в подвале под. 1 – 3 м. п. | 1,2 т. р. |
| Замена участка канализации в подвале под. 1 – 7 м. п. | 2,7 т. р. |
| Тепловая изоляция труб ГВС в подвале на чердаке и лестничных клетках – 95 м. п. | 5,2 т. р. |
| Монтаж временной перемычки на системе ГВС в т/ц – 2,5 м. п. | 1,5 т. р. |
| **Итого:** | **88,1 т. р.** |

**Фактически истрачено 13,9 + 88,1 = 102 – 53,5 = 48,5 превышение – 48 %**

/Н. А. Марчак/**.**