|  |  |
| --- | --- |
| Комплексное обслуживание | Стоимость, тыс. руб. |
| Утепление окон в подъездах | 11 т. р. |
| Периодическая проверка вентиляционных каналов (2 раза в год) | 69 т. р. |
| Ремонт козырька над спуском в подвал – 9 м2 | 21 т. р. |
| Гидрофобизация (обработка влагостойким материалом) отдельных мест наружных кирпичных стен – 62 м2. (Промышленный альпинизм) | 32,7 т. р. |
| Электро-измерительные работы на кабельных сетях и электрооборудовании | 20 т. р. |
| Гидроизоляция козырьков на северной стороне с подготовкой поверхности – 5 шт. - 12 м2. | 25,8 т. р. |
| Наплавление гидроизоляционного материала в 1 слой на подготовленную  поверхность (ремонт кровли) – 1, 2 под. – 350 м2 | 197 т. р. |
|  |  |
|  |  |
| **Итого по комплексному обслуживанию:** | **376,5 т. р.** |
|  |  |
| Реконструкция коммерческого узла учета тепловой энергии (Отопление, ГВС) | 326 т.р. |
| Замена стояка ГВС с подключением полотенцесушителей кв. 29,31,34,37,40 | 8,9 т. р. |
| Замена участка стояка ГВС кв. 2,5,8 | 3,8 т.р. |
| Замена участка стояка ХВС кв. 2,5,8 | 3,2 т. р. |
| Работы по замене стояков ХВС | 21 т. р. |
| Работы по замене стояков ГВС | 29 т. р. |
| Смена участков подающего и обратного трубопроводов ГВС в подвале | 25,7 т. р. |
|  |  |
| **Итого по сантехническим работам:** | **417,6 т.р.** |
|  |  |
| **Итого:** | **794,1 т.р.** |

Заозерная д. 11

План работ на 2019 г.