|  |  |
| --- | --- |
| Комплексное обслуживание | Стоимость, тыс. руб. |
| Ремонт водосточных труб и заливных воронок с кровли – 12 водостоков (Промышленный альпинизм) | 61 т. р. |
| Оштукатуривание и покраска отдельных мест вентиляционных оголовков и наружных стен – 42 м2 (Промышленный альпинизм) | 112 т. р. |
| Гидрофобизация (пропитка влагостойким материалом) оголовков вентиляционных каналов - 125 м2 (Промышленный альпинизм) | 63 т. р. |
| Обследование и прочистка дымоходов 1,2,3,4 под (Промышленный альпинизм) | 138,1 т. р. |
| Ремонт кровли кв. 12; кв. 28 (2 места); кв. 56 (Промышленный альпинизм) | 62,3 т. р. |
| Электро-измерение на кабельных сетях и электрооборудовании | 18 т. р. |
| Замена входных дверей на утепленные 4 шт. | 50 т. р. |
| Посыпка крылец и пешеходных дорожек антигололедным средством в зимний период | 6,8 т. р. |
| Очистка кровли от сосулек, снежных свесов и снега (Промышленный альпинизм) | 126,7 т. р. |
|  |  |
| **Итого по комплексному обслуживанию:** | **637,9 т. р** |
|  |  |
| Сантехнические работы |  |
| Замена водосчетчиков на узлах учета в подвале – 2 шт. | 8,9 т. р |
| Смена монометров на системе ХВС – 2 шт. | 1 т. р. |
| Прочистка фильтров грубой отчистки с заменой фильтрующих  элементов и прокладок – 2 шт. | 1,1 т. р. |
|  |  |
| **Итого по сантехническим работам:** | **11 т. р.** |
|  |  |
| **Итого:** | **648,9 т. р.** |

Заозерная д. 1

План работ на 2019 г.