|  |  |
| --- | --- |
| Комплексное обслуживание | Стоимость, тыс. руб. |
| Наращивание отлива на парапете 5-го подъезда со стороны двора – 25 м.п. (кровля) | 23,2 т. р. |
| Гидрофобизация (обработка влагостойким материалом) отдельных мест наружных кирпичных стен – 76 м2. (Промышленный альпинизм) | 36,8 т. р. |
| Отчистка от грязи, ремонт и гидроизоляция плит оголовков вентшахт – 153 м2. (кровля) | 76,9 т. р. |
| Периодическая проверка вентиляционных каналов (2 раза в год) | 129 т. р. |
| Окраска водоэмульсионным составом торцевой части крылец – 9 мест. | 13,8 т. р. |
| Наплавление гидроизоляционного материала в 1 слой (ремонт кровли)  1,4,5 под. – 550 м2. | 393,8 т. р. |
| Электро-измерительные работы на кабельных сетях и электрооборудовании | 28 т. р. |
| Гидроизоляция подъездных козырьков – 1,3,4,5 под - 42 м2. | 37 т. р. |
| Замена мусоросборных баков в мусороприемниках – 5 шт. | 28 т. р. |
|  |  |
| **Итого по комплексному обслуживанию:** | **766,5 т. р.** |
|  |  |
| Работы по замене стояков ХВС | 26 т. р. |
| Работы по замене стояков ГВС | 32 т. р. |
| Смена запорных кранов на стояках ГВС (чердак) | 6,5 т. р. |
| Смена запорных и сбросных кранов на стояках ГВС (подвал) | 11,3 т. р. |
| Замена участков подающего и обратного трубопроводов ГВС в подвале | 31 т. р. |
|  |  |
| **Итого по сантехническим работам:** | **106,8 т. р.** |
|  |  |
| **Итого:** | **873,3 т. р.** |

Заозерная д. 5

План работ на 2019 г.