УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

ЧЛЕНОВ ТСЖ «КУЗЬМОЛОВО»

от ____ февраля 2014 года

Протокол № 5

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 1, 5, 11, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО УЛИЦЕ ЗАОЗЕРНОЙ Г.П. КУЗЬМОЛОВСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица

| № п/п | Наименование видов работ в соответствии с 185-ФЗ. Ст. 15,.3 | Подвиды и перечень работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | «1. ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа;» | 1. Ремонт или замена инженерных систем: 1.1. Холодного водоснабжения, в том числе: 1.1.1. Ремонт или замена водомерных узлов; 1.1.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.1.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков в квартиру; 1.1.4. Ремонт или замена в комплексе оборудования повысительных насосных установок; 1.1.5. Ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода. 1.2. Ремонт или замена системы горячего водоснабжения, в том числе: 1.2.1. Ремонт или замена ТРЖ (тепловых регуляторов жидкостных), теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; 1.2.2. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.2.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартир. 1.3. Ремонт или замена системы водоотведения (канализования), в том числе: 1.3.1. Ремонт или замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; 1.3.2. Замена задвижек при их наличии. 1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе: 1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков; 1.4.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях; 1.4.3. Перегруппировка или замена отопительных приборов в местах общего пользования; 1.4.4. Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и, при наличии, повысительных насосных установок. 1.5. Ремонт или замена системы газоснабжения, в том числе: 1.5.1. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков; 1.5.2. Замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в жилых помещениях. 1.6. Ремонт или замена системы электроснабжения, в том числе: 1.6.1. Ремонт или замена ГРЩ, распределительных и групповых щитов; 1.6.2. Ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения; 1.6.3. Замена ответвлений от этажных щитков или коробок квартирных счетчиков, установочных и осветительных приборов коммунального освещения; 1.6.4. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем. 2. Модернизация инженерных систем при их замене, в том числе: 2.1. Обязательное применение модернизированных отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и др. и запретом на установку стальных труб; 2.2.Перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; 2.3. Замена осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие. 2.4.Переоборудование тепловых пунктов и водомерных узлов. 3. Установка (модернизация) при ремонте инженерных систем общедомовых приборов учета потребления: - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения; - потребления холодной воды; - электрической энергии; - газа; - узлов управления ресурсами, с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления. |
| 2 | « 2) ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;» | 2. Ремонт и замена лифтового оборудования с его модернизацией, в т.ч.: 2.1. Ремонт или полная замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации; 2.2. Ремонт при необходимости шахт, замена приставных шахт; 2.3. Ремонт машинных помещений; 2.4. Ремонт, замена элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования; 2.5. Оборудование устройств, необходимых для подключения к действующим системам автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования. |
| 3 | «3) ремонт крыш» | 1. Ремонт конструкций крыш. 1.1. Из деревянных конструкций. 1.1.1. Ремонт с частичной заменой: - стропильных ног, - мауэрлатов, - обрешетки сплошной и разряженной из брусков. 1.1.2. Антисептирование и антипирирование деревянных конструкций; 1.1.3. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 1.1.4. Ремонт (замена) слуховых окон. 1.2. Из железобетонных стропил и кровельных настилов: 1.2.1. Устранение неисправностей железобетонных стропил и кровельных настилов; 1.2.2. Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия; 1.2.3. Ремонт стяжки для кровельного покрытия. 2. Замена покрытий крыш: 2.1. Полная замена металлического покрытия крыш с устройством примыканий; 2.2. Полная замена покрытия кровли из рулонных битумородных материалов (рубероид) на кровли из наплавляемых материалов с устройством примыканий; 2.3. Полная замена покрытия кровли из штучных материалов (шифер, черепица и т. п.) с устройством примыканий. 3. Ремонт или замена системы водоотвода (свесы, желоба, разжелобки, лотки) с заменой водосточных труб и изделий (наружных и внутренних). 4. Ремонт или замена надкровельных элементов: 4.1. Ремонт лазов на кровлю; 4.2. Ремонт продухов, ремонт или замена слуховых окон и других устройств для вентиляции чердачного пространства; 4.3. Смена колпаков на оголовках дымовентблоков и вентшахт; 4.4. Смена окрытий парапетов, брандмауэров, надстроек; 4.5. Ремонт (штукатурка, покраска) и утепление дымовентиляционных блоков и лифтовых шахт; 4.6. Восстановление или смена ограждения на чердачной кровле. 5. Переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые с утеплением подкровельного (чердачного) перекрытия. |
| 4 | «4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах» | 1. Ремонт участков стен подвалов и пола. 2. Утепление стен подвальных помещений и надподвальных перекрытий. 3. Гидроизоляция стен и пола подвала. 4. Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей. 5. Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей. 6. Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах (выполняется при ремонте сетей). 7. Ремонт отмостки. 8. Ремонт или замена дренажной системы. |
| 5 | «5) утепление и ремонт фасадов» | 5.1. Ремонт фасадов, не требующих утепления. 5.1.1. Ремонт штукатурки (фактурного слоя), включая архитектурный ордер; 5.1.2. Ремонт облицовочной плитки; 5.1.3. Окраска по штукатурке или по фактурному слою; 5.1.4. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий; 5.1.5. Ремонт и восстановление со стороны фасада герметизации стыков оконных и дверных проемов мест общего пользования; 5.1.6. Окраска со стороны фасада оконных переплетов. 5.2. Работы по ремонту фасадов, требующих утепления: 5.2.1. Ремонт и утепление ограждающих стен с последующей отделкой поверхностей; 5.2.2. Ремонт окон и балконных дверей (в составе общего имущества) или замена на окна и двери в энергосберегающем конструктивном исполнении (оконные блоки с тройным остеклением и др.) с последующим их утеплением (герметизацией); 5.2.3. Ремонт входных наружных дверей с последующим их утеплением или замена на металлические двери в энергосберегающем конструктивном исполнении. 5.3. Общие для обеих групп зданий работы. 5.3.1. Ремонт балконов с заменой при необходимости консолей, гидроизоляцией и герметизацией с последующей окраской; 5.3.2. Усиление конструкций козырьков над входами и последними этажами с последующей отделкой поверхностей; 5.3.3. Усиление конструкций карнизных блоков с последующей отделкой поверхностей; 5.3.4. Смена оконных отливов; 5.3.5. Смена водосточных труб; 5.3.6. Ремонт и утепление цоколя. |
| 6 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления тепловой энергии горячей и холодной воды, электрической энергии, газа | 6.1. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления: |
|  |  | - тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения |
|  |  | - потребления холодной воды |
|  |  | - электрической энергии |
|  |  | - газа |
|  |  | - узлов управления ресурсами с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации для обеспечения дистанционного учета и управления |
| 7 | Ремонт фундаментов многоквартирных домов. | 7. Работы по ремонту или замене фундаментов. 7.1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин элементов фундаментов. Устройство защитного слоя 7.2. Устранение местных дефектов и деформаций путем усиления фундамента |

Председатель правления ТСЖ «Кузьмолово» 				С. Черкасов

Управляющий домохозяйством ТСЖ «Кузьмолово» 			К. Гущин

Главный бухгалтер ТСЖ «Кузьмолово» 					Т. Зарубина

Председатель ревизионной комиссии ТСЖ «Кузьмолово»